## Sheet1
市商务局2025年1-9月安全生产督导问题清单
序号 | 检查日期 | 县区 | 类别 | 督查企业 | 发现问题
1 | 1月2日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 1.消防栓前有物品遮挡 2.消防器材检查记录不完善
2 | 1月2日 | 米易县 | 餐饮 | 某某新川菜 | 灭火器前有物品遮挡
3 | 1月2日 | 米易县 | 餐饮 | 某某餐馆 | 灭火器配备不足
4 | 1月2日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某羊肉米线店 | 1.灭火器被遮挡 2.电线杂乱
5 | 1月2日 | 钒钛高新区 |  | 某某商行 | 1.未见消防器材检查记录 2.手机充电线杂乱
6 | 1月6日 | 西区 | 住宿 | 某某招待所 | 配电箱未安装箱门
7 | 1月6日 | 西区 | 超市 | 某某超市 | 无“安全出口”标识
8 | 1月6日 | 西区 | 超市 | 某某生活超市 | 1.无禁烟标识 2.灭火器被遮挡
9 | 1月8日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某牛羊肉米线店 | 1.未见营业执照 2.未见消防器材 3.未见燃气浓度检测报警装置 4.使用煤气罐，未见相关制度 5.餐饮店内二楼设有住宿
10 | 1月9日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 1.消防器材巡查表未进行记录 2.未见安全应急演练记录
11 | 1月9日 | 东区 |  | 中心广场非遗年货节展会 | 现场消防器材未布置到位
12 | 1月9日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某串串 | 用电线路裸露
13 | 1月9日 | 仁和区 |  | 某某超市华芝店 | 后门堆放杂物未及时清理
14 | 1月9日 | 西区 |  | 某某渔具店 | 1.电线存在私拉乱接现象 2.厨房液化石油气瓶使用可调节减压阀，未安装燃气泄漏报警器
15 | 1月9日 | 西区 |  | 某某发屋 | 电线存在私拉乱接现象
16 | 1月9日 | 西区 |  | 某某物流有限公司 | 1.有1具灭火器损坏，灭火器旁边有杂物遮挡 2.内部房间堆放可燃物较多
17 | 1月9日 | 西区 | 超市 | 某某商店 | 电线存在私拉乱接现象
18 | 1月9日 | 西区 | 餐饮 | 某某小吃店 | 1.电线存在私拉乱接现象 2.液化石油气瓶横放，燃气泄漏报警器未通电
19 | 1月9日 | 盐边县 | 超市 | 某某粮油副食批发超市 | 1.灭火器材摆放杂乱，放在狭窄位置 2.电线杂乱，可能导致电气火灾 3.无安全生产责任制度
20 | 1月9日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某黄牛火锅 | 1.灭火器被杂物遮挡 2.燃气报警器未插电
21 | 1月9日 | 盐边县 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.消防器材安全检查记录不完善 2.未见消防安全演练记录，未见应急预案 3.未与员工签订安全责任书
22 | 1月9日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某烧烤 | 1.未建立消防安全制度 2.部分员工不会使用灭火器 3.无燃气泄漏报警器
23 | 1月9日 | 东区 | 餐饮 | 某某土鸡馆 | 燃气报警器未通电
24 | 1月9日 | 东区 | 餐饮 | 某某铁锅炖大鹅 | 厨房灭火器被遮挡
25 | 1月9日 | 东区 | 餐饮 | 某某串串 | 燃气报警器未通电
26 | 1月9日 | 仁和区 | 超市 | 某某超市 | 餐厅饮食店后门位置堆放杂物较多
27 | 1月9日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某过水鱼 | 电瓶车放置在店内充电
28 | 1月9日 | 仁和区 | 住宿 | 某某酒店 | 消防栓检查记录不全
29 | 1月16日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某羊肉米线店 | 1.未见营业执照 2.未见消防检查记录 3.未插装煤气泄露报警器
30 | 1月16日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某面馆 | 消防器材无检查记录
31 | 1月17日 | 盐边县 | 超市 | 某某生活超市（渔门镇） | 消防安全出口不能打开
32 | 1月17日 | 盐边县 | 超市 | 某某超市（渔门镇） | 未见灭火器等消防设施检查记录
33 | 1月20日 | 西区 | 住宿 | 某某招待所 | 配电箱未安装箱门
34 | 1月20日 | 西区 | 超市 | 某某超市 | 无安全出口标识
35 | 1月22日 | 米易县 | 住宿 | 某某康养接待中心 | 1.未见从业人员安全教育和相关培训 2.未见突发事件应急预案 3.部分安全指示标识不亮 4.应急通道堆放杂物
36 | 1月22日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.消防器材被遮挡 2.消防通道堆放杂物 3.消防检查记录不全
37 | 1月22日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.消防栓前有物品遮挡 2.消防器材检查记录不完善
38 | 1月23日 | 仁和区 | 住宿 | 某某酒店 | 常闭式防火门处于开启状态
39 | 1月23日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某私厨 | 厨房顶面有瓷砖掉落
40 | 1月26日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 安全出口、疏散通道、消防通道有货物遮挡
41 | 1月26日 | 东区 | 超市 | 某某便利店 | 灭火器有一个已经不能正常使用
42 | 2月11日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 货架顶层堆放过高存在掉落安全隐患
43 | 2月11日 | 东区 | 综合体 | 某某广场 | 消防器材被遮挡
44 | 2月14日 | 东区 | 餐饮 | 某某中餐厅 | 1.消火栓被遮挡 2.厨房内可燃气体报警器电源被拔出 3.厨房内燃气瓶存放过多（50kg×8） 4.灭火器数量不足，厨房无灭火毯
45 | 2月14日 | 东区 |  | 某某文创店 | 1.未配备灭火器 2.无安全出口指示标识
46 | 2月14日 | 东区 | 餐饮 | 某某烤全鸡烤鱼 | 1.无可燃气体报警器 2.未配备灭火器 3.无安全出口指示标识
47 | 2月14日 | 东区 | 餐饮 | 某某咖啡 | 1.大厅消防栓有装饰物遮挡 2.无森林草原防灭火相关宣传资料
48 | 2月14日 | 东区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 1.灭火器数量不足 2.液化气瓶有使用可调节压力阀
49 | 2月18日 | 仁和区 | 超市 | 某某超市（仁和店） | 地面缺少疏散标志
50 | 2月18日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某酒楼 | 1.灭火器被遮挡 2.灭火器等消防设施检查记录不全
51 | 2月21日 | 米易县 | 餐饮 | 某某羊肉店 | 厨房灭火器数量不够
52 | 2月21日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 1.消防检查记录不全 2.消防栓前有物品遮挡 3.常闭式防火门上锁
53 | 2月21日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.未建立安全员生产责任制制度 2.未定期开展应急演练
54 | 2月21日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 无消防标识，消防门处有遮挡物
55 | 2月21日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某生鲜超市 | 灭火器数量不够
56 | 2月21日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某破酥包 | 消防栓前有物品遮挡
57 | 2月21日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某餐馆 | 消防检查记录不全
58 | 2月25日 | 西区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 检查未发现安全问题
59 | 2月25日 | 西区 |  | 某某回收 | 检查未发现安全问题
60 | 2月25日 | 西区 | 住宿 | 某某商务宾馆 | 1.无25年消防器材检查记录 2.消防通道未开启
61 | 2月25日 | 西区 | 超市 | 某某超市 | 监控值班室无人值班
62 | 2月26日 | 盐边县 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.无培训记录 2.无安全生产制度 3.无消防器材检查记录
63 | 2月26日 | 盐边县 | 超市 | 某某便利店 | 1.电气设备旁堆放易燃杂物 2.消防器材旁有杂物遮挡
64 | 2月26日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某菜馆 | 消火栓被杂物遮挡
65 | 2月26日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某餐饮服务有限公司 | 1.消火栓最新安全检查记录时间为2023年6月 2.未定期开展安全检查
66 | 3月4日 | 东区 | 餐饮、住宿 | 某某宾馆 | 1.酒店客房部分缺少禁烟标识，2.控制室消防站有堆放杂物。
67 | 3月 4日 | 东区 | 超市 | 某某超市(华山店) | 1.超市一个消防栓门不能完整打开，2.安全出口有堆放杂物。
68 | 3月5日 | 西区 | 超市 | 某某超市店（零食有鸣星瑞店 | 1.库房未安装烟雾探测器； 2.库房与零售区域防火分隔有漏洞（穿管线路未用防火泥封堵洞口）。
69 | 3月5日 | 西区 | 再生资源 | 某某回收 | 1.轩茂源今天动火作业没和市场报，2.里面有人吸烟、地面有烟头
70 | 3月 5日 | 东区 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.4部电梯无警示标志
71 | 3月 5日 | 东区 | 餐饮 | 某某餐馆 | 1.部分灭火器过期、2.部分电源线设置不规范、3.厨房排烟机油渍过重、4.未见疏散标识。
72 | 3月 5日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 1.灭火器无检查记录表、2.消防栓门口有杂物、3.配电箱接线不规范，箱下有杂物、4.库房有电器设备使用。
73 | 3月7日 | 仁和区 | 专业市场 | 某某家居城 | 1.应急预案需参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》进行完善；2.中庭广场未见疏散指示标志；3.正门入口未设置消防车通道标识。
74 | 3月7日 | 仁和区 | 超市 | 某某超市上城店 | 1.未见全员安全生产责任制文件；2.未见任命安全生产管理人员、设置安全管理机构文件；3.应急预案不全；4.未见消防维保记录；5.报警系统模块异常（部分常亮、部分不亮）；6.部分喷头安装位置不符合要求（与房间顶部距离较大）；7.配电箱未做等电位连接、上方存在线路裸露现象；8.负一楼消防水泵房外有水溢出。
75 | 3月7日 | 西区 | 住宿 | 某某宾馆 | 应急照明灯损坏
76 | 3月7日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 检查未发现安全问题
77 | 3月7日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 检查未发现安全问题
78 | 3月7日 | 西区 | 住宿 | 某某宾馆 | 消防设施无检查登记表
79 | 2025-03-08 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.未见任命安全生产管理人员、设置安全管理机构文件；2.未见年度安全培训计划；3.未见隐患排查记录；4.部分消防栓、灭火器检查记录仅到2024年12月；5.2月消防维保到期后还未完成消防维保协议签订。
80 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某鲜牛肉烧烤店 | 1.员工宿舍充电线待机放床上，2.厨房无燃气报警器。
81 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某餐饮服务有限公司 | 1.灭火器未按时检查，2.消防栓门附近堆放杂物。
82 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 灭火器未按时检查
83 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某餐饮服务有限责任公司 | 灭火器不在显眼位置
84 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某火锅店 | 1.灭火器无检查记录表，未按时检查，2.加强员工安全教育培训。
85 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某餐馆 | 1.完善灭火器配置，2.加强员工安全教育培训
86 | 3月10 | 高新区 | 餐饮 | 某某餐馆 | 1.灭火器未按时检查部分超压，2.加强员工安全教育培训。
87 | 3月18 日 | 仁和 区 | 汽车销售 | 某某汽车销售公司 | 1.汽车展场不能吸烟，但现在有烟头。2.无安全生产教育培训制度资料。3.无安全生产投入相关材料。4.资料要分类管理。
88 | 3月25日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 1.配电箱下方有杂物。2.安全生产组织机构不完善。
89 | 3月25日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.楼道安全出口指示标识不亮。2.未见安全教育培训和应急预案相关资料。3.安全责任制度和组织机构不完善。
90 | 3月25日 | 米易县 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.未见安全教育培训和应急预案相关资料。2.安全责任制度和组织机构不完善。
91 | 3月25日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 1.消火栓箱门增加箱门把手，便于使用。2.安全责任制度和组织机构不完善。
92 | 3月25日 | 米易县 | 餐饮 | 某某渔府 | 1.楼梯间有堆放杂物。2.液化气罐未安装解压阀。3.安全责任制度和组织机构不完善未落实到人。
93 | 4月1日 | 盐边县 | 住宿 | 某某酒店 | 部分灭火器超压
94 | 4月1日 | 盐边县 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案未见。2.消防器材无检查记录。3.消防通道堆放杂物。
95 | 4月1日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某餐馆 | 1.电线线路混乱，电线未套管。
96 | 4月1日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某土鸡馆 | 厨房未配备灭火器、灭火毯。
97 | 4月1日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某火锅店（银泰） | 1.无安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案。2.消防器材无检查记录。
98 | 4月1日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某厨房（银泰） | 1.无安全责任制度不完善。2.2025年未有培训记录。3.未见应急预案。
99 | 4月2日 | 米易县 | 住宿 | 某某假酒店 | 1.安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案未见。2.消防器材无检查记录。3.未见营业前消防验收合格资料。
100 | 4月3日 | 东区 | 超市 | 某某超市（太谷） | 1.安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案未见。2.消防器材无检查记录。3.未见营业前消防验收合格资料。4.部分疏散标识缺失。5.超市内使用瓶装液化气。6.超市内使用明火烧猪毛。
101 | 4月3日 | 东区 | 餐饮 | 某某川菜馆 | 1.安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案未见。2.消防器材无检查记录。3.未见营业前消防验收合格资料。4.部分疏散标识缺失。
102 | 4月3日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 1.个别疏散通道上锁。
103 | 4月8日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某超市 | 1.无疏散标识。2.未明确消防安全责任人。
104 | 4月8日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某饭店 | 1.灭火器未置于明显位置，不易于取用。2.油烟机油污需要及时清理。3.未签署生物油供应合同。
105 | 4月8日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.无消防安全制度以及消防安全培训记录。2.无防火面罩。
106 | 4月8日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 1.无防火面罩。2.无防火应急预案，未明确责任人、制度不完善。
107 | 4月15日 | 东区东风 | 超市 | 某某超市(东风店) | 1.灭火器无检查记录。2.无防火检查、巡查。
108 | 4月15日 | 东区东风 | 超市 | 某某便利店 | 1.无安全责任制度、组织机构、教育培训、应急预案。2.消防器材无检查记录。
109 | 4月15日 | 东区东风 | 超市 | 某某超市 | 1.4月无消防设施检查记录2.疏散通道有杂物堆放。
110 | 4月15日 | 东区东风 | 住宿 | 某某宾馆 | 无消防设施检查记录
111 | 4月19日 | 米易县 | 住宿 | 某某养酒店 | 1.安全责任制度、应急预案未见。
112 | 4月19日 | 米易县 | 餐饮 | 某某餐饮 | 1.应急预案未见。2.消防器材不完善。
113 | 4月24日 | 盐边红格 | 超市 | 某某品质生活超市 | 灭火器有2个已经不能正常使用，检查记录不完善。
114 | 4月24日 | 盐边红格 | 餐饮 | 某某酸汤鱼 | 未对员工进行消防器材使用培训
115 | 4月24日 | 盐边红格 | 餐饮 | 某某餐厅 | 1.没有安全培训记录。2.未对员工进行消防器材使用培训。3.灭火器不能正常使用，指针在红区。4.灭火器材有遮挡。
116 | 4月24日 | 盐边红格 | 住宿 | 某某大酒店 | 1.消防器材安全检查记录不全，部分器材无检查记录单。2.安全疏散指示牌损坏。
117 | 4月24日 | 西区 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 抽烟烟机上有杂物
118 | 4月25日 | 米易县 | 专业市场 | 某某家居 | 1.未开展安全培训和应急演练。2.检查记录不完善，日巡查记录到4月20日。
119 | 4月28日 | 东区 | 餐饮 | 某某农家乐 | 1.强电线部分未穿管。2.从业人员健康证有2人过期。3.同时使用两种火源（生物油、液化气），液化气未安装报警器。4.未见传菜电梯使用登记证。5.水池边栏杆高度不够，有监控死角，演艺台未封闭。
120 | 4月28日 | 东区 | 餐饮 | 某某餐饮 | 1.疏散标识灯不亮，消防联动报警器未通电。2.安全出口锁闭。3.未见传菜电梯使用登记证及检验资料。4.灭火器数量不够，消防栓挂画遮蔽。5.楼上茶楼未申报手续违规搭建。
121 | 4月28日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 无
122 | 4月28日 | 仁和 | 住宿 | 某某商务宾馆 | 1未见消防应急预案，安全管理制度。2.楼顶钢结构架有锈蚀。3.电梯超期未检验。4.相关制度未上墙，未成年人入住“五必须”未张贴，前台无相关标识标样。5.过道墙上采用可燃材料装饰（仿绿植）6.未设置排烟口标识
123 | 4月28日 | 仁和 | 民宿 | 某某民宿 | 1.客房阳台钢结构立柱损坏，小栏杆链接位置锈蚀严重。2.建议安装联网式烟探测器。3.多功能厅没有标志，住宿楼梯露台没有提示标志。
124 | 4月29日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某酒楼 | 无
125 | 4月29日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 无
126 | 4月29日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 灭火器过期
127 | 5月7日 | 米易县 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 1.灭火器无检查记录。2.无防火检查、巡查。3.疏散通道有杂物堆放。
128 | 5月7日 | 米易县 | 餐饮 | 某某餐厅 | 1.安全教育培育、应急预案未见。2.灭火器无检查记录。
129 | 5月7日 | 米易县 | 餐饮 | 某某火锅 | 1.安全教育培育、应急预案未见。2.消火栓有障碍物遮挡。3.电线有部分未穿管，电箱没有门。
130 | 5月7日 | 米易县 | 餐饮 | 某某餐馆 | 1.安全教育培育、应急预案未见。2.灭火器无检查记录。
131 | 5月15日 | 盐边县 | 超市 | 某某阳光超市 | 1.灭火器检查记录不全。
132 | 5月15日 | 盐边县 | 住宿 | 某某主题酒店 | 房间无禁烟标识。
133 | 5月15日 | 盐边县 | 住宿 | 某某酒店 | 无
134 | 5月15日 | 盐边县 | 再生资源回收 | 某某废旧回收站 | 无
135 | 5月21日 | 金江镇 | 超市 | 某某超市 | 灭火器过期
136 | 5月21日 | 金江镇 | 餐饮 | 某某小吃 | 灭火器过期
137 | 5月21日 | 金江镇 | 超市 | 某某超市 | 1.无安全教育培育、应急预案。2.灭火器无检查记录。
138 | 5月20日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某餐馆 | 无
139 | 5月20日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 无
140 | 5月20日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某鱼蛙 | 火锅桌下放气瓶处通风不好
141 | 5月20日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某生活超市 | 1.超市内使用明火烧猪毛
142 | 5月23日 | 盐边县 | 住宿 | 某某酒店 | 部分灭火器超压，建议观察使用
143 | 5月23日 | 盐边县 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.未见消防器材安全检查单。2.三楼走廊无安全通道指示灯。3.安全通道不畅通。
144 | 5月23日 | 盐边县 | 住宿 | 某某民宿 | 1.未见消防安全演练记录，安全生产制度、培训记录。2.楼梯有松动。3.应急出口标识不明显。
145 | 5月23日 | 盐边县 | 住宿 | 某某康养酒店 | 1.消防器材无检查记录。2.未见消防安全制度和消防演练记录。3.未对员工进行消防器材使用和消防安全培训。
146 | 5月23日 | 盐边县 | 住宿 | 某某客栈 | 1.未见安全生产告知牌。2.未见安全生产制度、演练、培训等记录。3.未见消防器材检查记录。
147 | 5月23日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 1.消防栓前有货物堆放。 2.未定期开展消防设施检查。
148 | 5月23日 | 米易县 | 住宿 | 某某大酒店 | 1.二楼消防设施检查记录不全。2.消防通道堆放杂物。
149 | 5月23日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 消防设施检查记录不完善
150 | 5月26日 | 西区 | 住宿 | 某某宾馆 | 无
151 | 5月26日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 无
152 | 5月26日 | 西区 | 住宿 | 某某宾馆 | 无
153 | 5月26日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 消防栓不能私自贴封条
154 | 5月26日 | 西区 | 餐饮 | 某某烧烤店 | 无
155 | 5月26日 | 西区 | 餐饮 | 某某串串烧烤店 | 无
156 | 5月26日 | 西区 | 超市 | 某某百货店 | 无
157 | 5月30日 | 仁和 | 超市 | 某某超市 | 4月维保记录水产区防火门闭门器被取下尚未完成整改。
158 | 5月30日 | 仁和 | 住宿 | 芒果树酒店 | 1.楼梯间需清理，5楼楼道玻璃需更换。
159 | 6月2日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 1.消防控制室值班人员未持证上岗。2.制度未上墙。3.安全生产培训资料完善。4.房间内无安全疏散路线图。
160 | 6月2日 | 西区 | 住宿 | 某某酒店 | 无
161 | 6月2日 | 西区 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 1.室内消防水带损坏。2.无日常检查记录（消火栓）。3.缺乏对员工消防安全培训。4.室内堆放柴木无防护措施。5.电源无保护装置。6.电线乱打乱接。7.无禁烟标志。
162 | 6月17日 | 米易 | 住宿 | 某某雅居 | 无
163 | 6月17日 | 米易 | 住宿 | 某某民宿 | 1.4楼疏散通道护栏损坏，4楼疏散通道锁闭。2.5-6楼通道堆放杂物。
164 | 6月17日 | 米易 | 再生资源 | 某某废品收购站 | 1.生产经营场所使用瓶装气煮饭，并未安装燃气报警器。2.电线电路未穿管。
165 | 6月10日 | 仁和区 | 再生资源 | 某某回收点 | 1.灭火器未及时更换。2.电线裸露未穿管。
166 | 6月10日 | 仁和区 | 再生资源 | 某某纸制品经营部 | 1.无安全培训资料。2.消防栓前有杂物遮挡。
167 | 6月10日 | 仁和区 | 二手车 | 某某二手车市场 | 1.无安全责任制度、安全教育培训、应急预案。
168 | 6月10日 | 仁和区 | 4S店 | 某某汽车销售公司 | 哈佛汽车展厅疏散指示灯不亮。
169 | 6月10日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 未定期开展安全培训。
170 | 6月10日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 1.消防栓前有物品遮挡。液化气瓶与食用油应分开存放。
171 | 6月10日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某餐厅 | 未定期清理抽油烟机油污。
172 | 6月10日 | 西区 | 再生资源 | 某某再生资源有限责任公司 | 1.安全生产规章制度不完善。 2.消防器材未见检查记录，1个灭火器失效。3.燃气安全制度不健全。4.未安装燃气浓度报警器。5.乙炔库内有气体泄漏。6.现场发现助燃剂与燃烧剂间隔距离不足。
173 |  | 西区 | 再生资源 | 某某旧市场 | 1.未见安全责任制度、安全教育培训、应急预案。2.部分灭火器失效。
174 | 6月20日 | 西区 | 再生资源 | 某某商贸有限公司
175 | 6月20日 | 西区 | 再生资源 | 某某商贸有限公司 | 1.使用氧气切割未进行动火作业报备。2.现场工人未佩戴安全头盔。3.灭火器数量不足。
176 | 6月24日 | 盐边红格 | 超市 | 某某生活超市 | 1.安全出口有堆放杂物。
177 | 6月24日 | 盐边红格 | 餐饮 | 某某农家菜馆 | 生物油无供应合同。
178 | 6月24日 | 盐边红格 | 超市 | 某某生活超市 | 无
179 | 6月24日 | 盐边红格 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.消防栓无检查记录。2.房间无过滤式消防呼吸器。
180 | 6月24日 | 盐边红格 | 住宿 | 某某宾馆 | 1.消防检查记录不完整。2.房间无禁烟标识，无疏散标识。
181 | 6月24日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某土鸡米线店 | 无
182 | 6月24日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某超市 | 安全疏散通道较窄
183 | 6月24日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 1.应急手电没电，房间无过滤式消防呼吸器。
184 | 6月25日 | 米易县攀莲镇 | 餐饮 | 某某羊肉管 | 灭火器有杂物遮挡，厨房未配备灭火器。
185 | 6月25日 | 米易县攀莲镇 | 餐饮 | 某某餐馆（攀莲镇） | 灭火器配备不足
186 | 6月25日 | 米易县攀莲镇 | 超市 | 某某超市 | 1个灭火器过期
187 | 6月25日 | 米易县攀莲镇 | 住宿 | 某某酒店 | 1.防火门未保持关闭。2.楼道堆放杂物。
188 | 6月26日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某私房菜 | 1.无消防设施检查记录。2.无安全制度，应急预案。
189 | 6月26日 | 仁和区 | 餐饮 | 某某大排档 | 1.无消防设施检查记录。2.无安全制度，应急预案。
190 | 6月26日 | 仁和区 | 住宿 | 某某酒店 | 疏散通道堆放杂物。
191 | 6月26日 | 仁和区 | 住宿 | 某某酒店 | 无消防设施检查记录
192 | 7月1日 | 仁和 区 | 住宿 | 某某大酒店 | 无消防设施检查记录
193 | 7月1日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某牛肉馆 | 厨房瓶装液化气管道长度超过2米、瓶装液化气存放超过100公斤。
194 | 7月1日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某酒楼 | 无安全责任制度、无安全教育培训资料、无应急预案、4月以后无消防器材检查记录、部分安全出口标识不亮、吧台旁消防栓有杂物堆放。
195 | 7月8日 | 东区 | 商业 | 商业步行街 | 无
196 | 7月8日 | 东区 | 专业市场 | 二手手机市场 | 安全责任制度、安全教育培训资料、应急预案未见。市场内消防器材无检查记录。市场内路灯未穿管。
197 | 7月8日 | 东区 | 住宿 | 某某花园客栈 | 安全责任制度、安全教育培训资料、应急预案未见。
198 | 7月15日 | 米易 | 超市 | 某某超市 | 无
199 | 7月17日 | 米易县 | 住宿 | 某某度假酒店 | 证照未办理完毕、消防器材失效未及时更新、消防控制室值班人员未在岗、配电箱盖损坏。
200 | 7月18日 | 金江镇 | 餐饮 | 金江镇某某鱼馆 | 未定期清理抽油烟机油污。
201 | 7月22日 | 西区 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 无消防设施检查记录、消防栓有遮挡、厨房电线未穿管。
202 | 7月22日 | 仁和 | 超市 | 某某超市上城店 | 无
203 | 7月23日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某生活超市 蓝花楹店 | 库房需增设灭火器。
204 | 7月23日 | 钒钛高新区 | 住宿 | 某某酒店 | 11楼消防通道堆放杂物。电梯检验时间超期。
205 | 7月23日 | 盐边新县城 | 餐饮 | 某某酒家 | 未见消防安全演练记录、安全生产制度。灭火器无检查记录。
206 | 7月23日 | 盐边新县城 | 超市 | 某某超市 | 部分灭火器无检查记录。安全通道有杂物需清理。
207 | 7月23日 | 盐边新县城 | 餐饮 | 某某火锅 | 灭火器无检查记录
208 | 7月23日 | 盐边新县城 | 超市 | 某某生活超市 | 灭火器、消防栓无检查记录。安全通道有杂物需清理。
209 | 7月23日 | 东区 | 超市 | 某某超市 | 疏散通道安全门上锁、堆放杂物。
210 | 7月24日 | 仁和区 | 汽车销售 | 某某汽车销售公司 | 一个灭火器压力不足。
211 | 7月24日 | 仁和区 | 汽车销售 | 某某汽车销售公司 | 一个疏散标识损坏
212 | 7月28日 | 米易县 | 住宿 | 某某花园酒店 | 1.消防栓检查记录不完善、有遮挡物、缺少标识。2.安全通道有物品堆放、上锁。3.房间应急逃生设备不足。
213 | 7月28日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 1.消防栓前有物品遮挡、灭火器箱上有物品堆放。2.未开展应急演练和安全培训。
214 | 7月28日 | 米易县 | 餐饮 | 某某渔府 | 灭火器箱上有物品堆放。个别灭火器压力不足需更换。厨房抽油烟机上有物品堆放。
215 | 8月5日 | 西区 | 超市 | 某某超市 | 部分疏散标识损坏，及时修复。
216 | 8月5日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 消防设施未签维保协议
217 | 8月5日 | 米易县 | 餐饮 | 某某串串火锅 | 1.瓶装液化气未安装漏气报警器。2.热水器漏水有漏电危险。3.厨房电线未穿管。
218 | 8月5日 | 米易县 | 餐饮 | 某某农家乐 | 1.消防器材近期无检查记录。2.电器线路私搭乱接并未穿管。
219 | 8月7日 | 东区 | 超市 | 某某超市（太谷） | 1.消防器材未检查。2.喷淋头附着油漆。
220 | 8月12日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某串串火锅 | 消防器材无检查记录
221 | 8月12日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某餐厅 | 消防器材无检查记录
222 | 8月12日 | 盐边县 | 餐饮 | 某某烤鱼 | 1.消防器材无检查记录。2.电器线路私搭乱接并未穿管。
223 | 8月12日 | 米易县 | 超市 | 某某超市 | 疏散标识不齐全。
224 | 8月12日 | 米易县 | 住宿 | 某某酒店 | 房间内未配备消防自救呼吸器。
225 | 8月12日 | 米易县 | 超市 | 某某生活超市 | 1.消防栓前有物品堆放。2.经营场所有使用液化石油气。
226 | 8月14日 | 仁和 | 餐饮 | 某某餐饮店 | 1.个别疏散指示标识损坏。2.疏散通道摆放儿童座椅占用通道。
227 | 8月14日 | 仁和 | 餐饮 | 某某火锅 | 消防器材无检查记录。
228 | 8月14日 | 仁和 | 餐饮 | 某某牛肉店 | 消防器材无检查记录。
229 | 8月14日 | 仁和 | 餐饮 | 某某牛肉火锅店 | 消防器材无检查记录。
230 | 8月26日 | 西区 | 超市 | 某某超市（格里坪） | 消防器材无检查记录。
231 | 8月26日 | 西区 | 超市 | 格里某某超市 | 消防器材无检查记录。
232 | 8月26日 | 西区 | 住宿 | 某某大酒店 | 1.安全生产制度、教育培训未见。2.消防器材无检查记录。
233 | 9月5日 | 米易 | 住宿 | 某某大酒店 | 无
234 | 9月5日 | 米易 | 超市 | 某某便利店 | 消防栓前有物品遮挡
235 | 9月5日 | 米易 | 餐饮 | 某某酒楼 | 1.个别消防栓设备不全。2.消防器材无巡查记录
236 | 9月12日 | 米易 | 超市 | 某某超市 | 一道防火门未关闭，以现场整改。
237 | 9月16日 | 东区 | 住宿 | 某某酒店 | 1.消防器材近期无检查记录。
238 | 9月23日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某盐边羊肉米线（王府井） | 消防栓前摆放桌子
239 | 9月23日 | 钒钛高新区 | 超市 | 某某超市 | 1.一个灭火器超压力。2.安全管理制度、培训资料不完善。
240 | 9月24日 | 仁和 | 专业市场 | 某某家居城 | 1.消防通道堵塞。2.常闭式防火门敞开。
241 | 9月24日 | 仁和 | 超市 | 某某超市 | 1.灭火器压力不足。2.闭门器损坏。
242 | 9月24日 | 西区 | 回收拆解 | 某某回收拆解中心 | 1.现场做业区划分不理，堆放废件过多，未及时转运。2.废件堆放堵塞消防通道。3.危废库、蓄电池紧挨垃圾房，垃圾过多未及时清理。4.录像未按规定保存，无回放记录。5.应急演练无记录。6.动火作业填写时间顺序错乱。
243 | 9月26日 | 钒钛高新区 |  | 某某营地 | 1.灭火器有遮挡。
244 | 9月26日 | 钒钛高新区 | 餐饮 | 某某烧烤 | 1.灭火器设置较少，建议增加。
245 | 9月29日 | 米易 | 住宿 | 某某花园酒店 | 1.消防器材检查记录不完善。2.及时清理消防通道杂物。
246 | 9月29日 | 米易 | 住宿 | 某某商务酒店（攀莲镇） | 1.未见疏散标识和禁烟标识。2.房间内未配置应急手电。3.疏散通道有杂物堆放。4.一个灭火器过期。5.未见培训记录和应急预案。
247 | 9月29日 | 米易 | 超市 | 某某超市（攀莲镇） | 1.消防栓前有物品堆放。2.疏散通道有障碍物。
248 | 9月29日 | 米易 | 餐饮 | 某某麻椒鱼餐饮（攀莲镇） | 1.灭火器未拆封。2.液化气罐未安装报警器。