商务领域10月安全生产督查问题清单
	时间
	县（区）
	督查对象
	存在问题
	整改要求

	10月21日
	东区
	某某鱼头火锅
	1.灭火器无检查记录。2.油烟道未清理。
	立即整改

	10月21日
	东区
	某某酸汤鸡火锅店
	1.灭火器无检查记录。2.疏散标识无电。
	立即整改

	10月28日
	西区(清香坪)
	某某火锅
	1.灭火器无检查记录。
	立即整改

	10月28日
	西区(清香坪)
	某某干锅店
	1.灭火器无检查记录。2.油烟道未清理。
	立即整改

	10月28日
	西区(清香坪)
	某某餐饮服务店
	1.灭火器无检查记录。2.瓶装气未安装浓度报警器
	立即整改

	10月28日
	西区(清香坪)
	某某砂锅串串
	1.灭火器无检查记录。2.过道堆放大量气瓶并未开启浓度报警器。
	立即整改

	10月30日
	米易县
	某某超市
	1.安全责任制度、安全教育培训资料、应急预案未见。
	立即整改

	10月30日
	米易县
	某某夜宵店
	灭火器未放置在易取用位置，并有物品遮挡。
	立即整改

	10月30日
	米易县
	某某粥馆
	1.灭火器数量不够。
	立即整改

	10月30日
	盐边红格
	某某餐厅
	1.灭火器无检查记录。
	立即整改

	10月30日
	钒钛高新区
	某某超市
	1.营业期间安全出口上锁
	立即整改

	10月30日
	钒钛高新区
	某某酒店
	1.二楼电梯间有堆放物品
	立即整改

	10月30日
	钒钛高新区
	某某米线（领地店）
	1.报警器安装位置过高。2.厨房灭火器未在明显位置。
	立即整改

	10月30日
	仁和区（华芝）
	某某牛肉馆
	1.灭火器被杂物遮挡。
2.消防通道堆放杂物。
	立即整改

	10月30日
	仁和区（华芝）
	某某火锅店
	1.二楼仓库未放置灭火器。2.占用安全通道。
	立即整改

	10月30日
	仁和区（华芝）
	某某超市
	1.常闭式防火门未关闭，闭门器存在损坏问题。
	立即整改

	10月30日
	仁和区（华芝）
	某某火锅店
	1.灭火器放置在仓库，未摆放在易取用地方。2.煤气罐未放置在通风处。
	立即整改

	10月30日
	西区（河门口）
	某某超市
	消防器材无检查记录
	立即整改

	10月30日
	西区（河门口）
	某某面馆
	消防器材无检查记录
	立即整改

	10月30日
	盐边红格
	某某酸汤鱼
	1.安全通道有堆放杂物。
	立即整改

	10月30日
	盐边红格
	某某农家菜馆
	消防器材无检查记录
	立即整改


