商务领域2025年12月安全生产督查问题清单
	时间
	县（区）
	督查对象
	存在问题
	整改要求

	12月2日
	东区
	某某超市
	1.无安全责任制度、无安全教育培训资料、无应急预案。2.无消防器材、设施检查记录。3.冷库内开把手损坏。
	立即整改

	12月4日
	仁和区
	某某酒店
	疏散通道堆放杂物。
	立即整改

	12月4日
	仁和区
	某某酒店
	消防设施6月后无检查记录
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某便利店
	消防疏散无检查记录
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某小碗菜
	1.无安全教育培育记录。2.灭火器数量不足。3.未安装燃气浓度检测报警器。
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某家乡菜店
	1.无安全教育和培训资料。2.无消防设施检查记录。3.未见醇基燃料检验报告。
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某班鱼庄
	无消防设施检查记录。
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某羊肉米线店
	灭火器无检查记录，损坏一个。
	立即整改

	12月9日
	米易县
	某某鱼火锅
	1.无灭火器。2.未安装燃气泄漏报警器。
	立即整改

	12月16日
	盐边县
	某某家常菜馆
	燃气报警器安装位置不正确。
	立即整改

	12月16日
	米易
	某某咖啡
	1.消防设施无检查记录。2.灭火器箱上有物品堆放。
	立即整改

	12月24日
	米易县
	某某足浴洗浴店
	1.安全教育培训资料、应急预案未见。2.烟雾报警装置故障。3.灭火器箱变形，灭火器不能正常取用。
	立即整改

	12月24日
	米易县
	某某商务宾馆
	1.房间未配置应急自救设备。
	立即整改

	12月24日
	米易县
	某某羊肉馆
	1.大厅及后厨未配备灭火器。2.后厨摆放过多液化气罐，未及时清理。
	立即整改

	12月24日
	米易县
	某某砂锅店
	1.后厨使用多种火源（生物油、瓶装气、管道气）。2.燃气管道放在地面且被压变形。3.后厨放置气瓶过多（5个）。4.生物油周围放置易燃品，生物油相关资质不明确。5.牵飞线给电动自行车充电。
	立即整改

	12月29日
	仁和区
	某某凉粉店
	1.疏散通道堆放杂物。
	立即整改

	12月29日
	仁和区
	某某清真饭店
	1.疏散通道堆放杂物。
	立即整改

	12月29日
	仁和区
	某某面馆
	1.1个灭火器失效。
	立即整改

	12月29日
	仁和区
	某某火锅店
	1.疏散通道堆放杂物。
	立即整改

	12月30日
	钒钛高新区
	某某超市
	无安全疏散标识图.
	立即整改

	12月30日
	钒钛高新区
	某某酒店
	房间内无安全疏散标识图
	立即整改

	12月30日
	钒钛高新区
	某某牛肉面
	1.未安装燃气泄漏报警器。2.灭火器有遮挡。
	立即整改

	12月30日
	钒钛高新区
	某某便利店
	1.消防栓箱门未能打开。2.灭火器有遮挡。3.工作人员不会使用灭火器。
	立即整改




