商务领域2026年2月安全生产督查问题清单
	日期
	县区
	督查企业
	发现问题

	2026.2.3
	仁和
	**川菜馆
	油烟及油污过重

	2026.2.3
	仁和
	***酒店
	消火栓无近期检查记录。

	2026.2.3
	仁和
	***酒店
	无安全教育和培训，演练资料。无消防器材检查记录。

	2026.2.3
	仁和
	**餐饮
	1.无消防器材检查记录。2.安全出口堆放杂物。3.一个天然气管有接头。4.配电箱门未上锁。

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	**餐厅
	油烟及油污过重

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	**洋芋饭
	油烟及油污过重

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	***餐厅
	1.燃气报警器未接电。2.燃气罐存放过多。

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	***餐厅
	1.油烟及油污过重。2.灭火器过期未更换。3.消火栓无水管无标识。

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	***火锅店
	1.燃气报警器探头故障。2.污水井无标识。3.安全疏散标识不亮。4.燃气报警器安装位置过高。

	2026.2.5
	东区（二街坊）
	**黄牛肉餐馆
	液化汽罐存放超过标准。

	2026.2.9
	东区（万象城）
	**酒店
	1.部分灭火器指标偏黄色区域，17楼有1个灭火器无插销。

	2026.2.9
	东区（万象城）
	**厨房
	1.安全出口有杂物堆放。2.报警器疑似失效。

	2026.2.9
	西区（河门口）
	**超市
	1.装修工人不系安全绳。

	2026.2.10
	西区
	**宾馆
	无安全教育和培训，演练资料。

	2026.2.15
	东区（太谷广场）
	***酒店
	消防栓有遮挡

	2026.2.15
	东区（太谷广场）
	***（烧烤店）
	未提供植物油检测报告。

	2026.2.15
	东区（太谷广场）
	**酒店
	1.消防器材检测记录不规范。2.前台人员不具备消防安全“四个能力”。

	2026.2.15
	东区（太谷广场）
	**超市
	1.消防栓、灭火器有遮挡。2.常闭式防火门使用不规范。

	2026.2.17
	仁和
	**生活超市
	室内消防栓有杂物遮挡。

	2026.2.17
	仁和
	***酒店
	1.一楼消防通道有杂物。

	2026.2.17
	仁和
	**饭店
	消火栓检查记录不全。

	2026.2.18
	钒钛高新区
	*****中心
	个别灭火器超压。

	2026.2.18
	钒钛高新区
	**酒楼
	消防器材检查记录不全。

	2026.2.18
	钒钛高新区
	****酒店
	1.未建立燃气使用安全管理制度。2.未定期组织安全教育培训。

	2026.2.18
	钒钛高新区
	**酒店
	负责人不在，未见相关管理制度、培训资料。

	2026.2.19
	盐边县
	**砂锅菜
	燃气报警未外露

	2026.2.19
	盐边县
	零食**
	1.后门消防通道上锁。2.通道外周边有堆放纸箱。

	2026.2.19
	盐边县
	**酒店
	部分房间无禁烟标识。

	2026.2.19
	盐边县
	****宾馆
	1.灭火器报警器未通电。2.灭火器检查记录不全。

	2026.2.19
	盐边县
	**客栈
	消防栓检查记录不全。

	2026.2.19
	盐边县
	**宾馆
	消防通道堵塞。

	2026.2.20
	东区
	香佰里（万象城）
	未建立消防设施检查记录

	2026.2.20
	东区
	**酒店（万象城）
	1.消防器材检查记录不完善未及时检查。2.消防栓外有物品遮挡。3.餐厅配电箱未关闭。

	2026.2.20
	东区
	***超市（万象城）
	消防卷帘门下有物品堆放。

	2026.2.21
	西区格里坪
	零食**
	1.安全疏散通道未常开。2.货架堆放过高。3.库房灭火器过期且数量不足。

	2026.2.21
	西区格里坪
	***火锅店
	1.灭火器无检查记录。2.厨房灭火器1个过期。

	2026.2.22
	仁和
	*****酒店
	部分消防器材未放置检查记录

	2026.2.22
	仁和
	***酒店
	1.2-3楼部分消防器材未放置巡查记录表。2.2-3楼有电线未穿管。3.9楼有按摩椅遮挡消防栓。

	2026.2.22
	仁和
	**酒店
	2.室内消火栓开门有阻碍。

	2026.2.23
	盐边 
	****超市
	疏散通道上有杂物。

	2026.2.23
	盐边 
	**酒家
	1.一个疏散标识损坏。

	2026.2.23
	盐边 
	**电器店
	未见消防器材检查记录。

	2026.2.23
	盐边 
	****商品推广服务中心（孕婴店）
	疏散通道上有物品堆放。

	2026.2.27
	米易
	**超市
	消防报警器应装修未起用

	2026.2.27
	米易
	**商务宾馆
	房间内无疏散示意图标识。

	2026.2.27
	米易
	**酒店
	1.无2月检查记录。2.部分房间无禁烟标识。


